## Część nr 3
DZ.272.650.2026
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary | Ilość zakupu | Cena jednostkowa (netto) za 1 sztukę | Wartość całościowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość całościowa brutto
1 | Pipeta jednokanałowa 20-200 uL | Numer katalogowy: Eppendorf 3174000006 lub równoważny. Pipeta automatyczna jednokanałowa przeznaczona do precyzyjnego dozowania cieczy w zastosowaniach laboratoryjnych, biologicznych, diagnostycznych i badawczych. Pipeta mechaniczna o regulowanej objętości, konstrukcja ergonomiczna umożliwiająca obsługę jedną ręką, możliwość autoklawowania całego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, odporność na działanie promieniowania UV oraz standardowych laboratoryjnych środków dezynfekcyjnych, czytelny, wielocyfrowy wyświetlacz nastawianej objętości,możliwość kalibracji i regulacji bez konieczności demontażu urządzenia, system amortyzacji lub sprężynowania stożka końcówki zmniejszający siłę potrzebną do zakładania i zrzucania tipsów, możliwość wymiany filtrów, uszczelek i elementów eksploatacyjnych, zakres regulacji objętości: 20–200 µL. Wymagania dotyczące kompatybilności końcówek (tipsów): pipeta musi posiadać standardowy stożek mocowania końcówek typu „universal fit” lub równoważny, geometria stożka końcówki musi zapewniać szczelne i powtarzalne osadzanie standardowych końcówek laboratoryjnych bez konieczności używania nadmiernej siły, średnica stożka mocującego końcówki musi być kompatybilna z końcówkami odpowiadającymi poniższym zakresom: tipsy 20–200 µL, konstrukcja stożka musi zapewniać kompatybilność co najmniej z końcówkami: Eppendorf epT.I.P.S., oraz równoważnymi końcówkami uniwersalnymi innych producentów spełniającymi standard „universal fit”. Możliwość obsługi zarówno końcówek standardowych, jak i z filtrami, możliwość łatwego demontażu dolnej części pipety do czyszczenia i konserwacji, wyposażenie w mechanizm zrzutu końcówki (tips ejector) | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipeta jednokanałowa 100-1000 uL | Numer katalogowy: Eppendorf 3174000008 lub równoważny. Pipeta automatyczna jednokanałowa przeznaczona do precyzyjnego dozowania cieczy w zastosowaniach laboratoryjnych, biologicznych, diagnostycznych i badawczych. Pipeta mechaniczna o regulowanej objętości, konstrukcja ergonomiczna umożliwiająca obsługę jedną ręką, możliwość autoklawowania całego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, odporność na działanie promieniowania UV oraz standardowych laboratoryjnych środków dezynfekcyjnych, czytelny, wielocyfrowy wyświetlacz nastawianej objętości,możliwość kalibracji i regulacji bez konieczności demontażu urządzenia, system amortyzacji lub sprężynowania stożka końcówki zmniejszający siłę potrzebną do zakładania i zrzucania tipsów, możliwość wymiany filtrów, uszczelek i elementów eksploatacyjnych, zakres regulacji objętości: 100–1000 µL. Wymagania dotyczące kompatybilności końcówek (tipsów): pipeta musi posiadać standardowy stożek mocowania końcówek typu „universal fit” lub równoważny, geometria stożka końcówki musi zapewniać szczelne i powtarzalne osadzanie standardowych końcówek laboratoryjnych bez konieczności używania nadmiernej siły, średnica stożka mocującego końcówki musi być kompatybilna z końcówkami odpowiadającymi poniższym zakresom: tipsy tipsy 50–1000 µL, konstrukcja stożka musi zapewniać kompatybilność co najmniej z końcówkami: Eppendorf epT.I.P.S., oraz równoważnymi końcówkami uniwersalnymi innych producentów spełniającymi standard „universal fit”. Możliwość obsługi zarówno końcówek standardowych, jak i z filtrami, możliwość łatwego demontażu dolnej części pipety do czyszczenia i konserwacji, wyposażenie w mechanizm zrzutu końcówki (tips ejector). | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Statyw karuzelowy do pipet | Numer katalogowy: Eppendorf 3116000236 lub równoważny. Stojak z uchwytami do pipet automatycznych, przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania mechanicznych i elektronicznych pipet laboratoryjnych. Uchwyty zamocowane na karuzeli obrotowej. Przechowywanie pipet w pozycji pionowej, kompatybilność z pipetami pipetami jednokanałowymi, wielokanałowymi. Uchwyty umożliwiające bezpieczne zawieszenie pipet bez nacisku na stożek końcówki, konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do urządzeń podczas pracy laboratoryjnej, podstawa wyposażona w elementy antypoślizgowe lub gumowe zabezpieczenia zwiększające stabilność, wykonanie z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, powierzchnie łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości, odporność na standardowe laboratoryjne środki dezynfekcyjne, stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu stojaka podczas użytkowania. | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Podsumowanie |  | 0 |  | 0 | 0
Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni.