## Template.OPZ (hidden)
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## Dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23

## 1
DZ.272.799.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Cena netto PLN (sztuka) | Cena jednostkowa netto PLN (opakowanie) | Wartość netto (cena opakowania x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Samoprzylepne torebki do sterylizacji foliowo-papierowe, 250mm x 400mm | duża wytrzymałość na wilgoć wykonane z jednej strony z folii a z drugiej z papieru ( tzw. papierowo-foliowe), możliwość zaklejenia przy pomocy paska samoprzylepnego z jednej strony nieprzepuszczalne dla bakterii i innych mikroorganizmów znacznik prawidłowego przeprowadzenia sterylizacji parowej wytrzymałość na wysokie temperatury ( ok. 134 st. C) wymiary 250mm x 400mm termin przydatności minimum 2 lata od daty zakupu | 2200 szt. lub 200 szt. lub 100 szt. | 1 op. lub 11 op. lub 22 op. | [5 empty] | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia liczony od daty jego złożenia (dni robocze) | 14 |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)