## Część nr 3
DZ.272.882.2026
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pipeta automatyczna 12-kanałowa | Nr kat. 3125000060 (Eppendorf) lub produkt równoważny o parametrach: pipeta automatyczna, 12-kanałowa, o obj.: 30 – 300 µL, w całości autoklawowalna, z możliwością wyjęcia pojedynczych kanałów. Zestaw zawiera pipetę, pudełko końcówek, instrukcję obsługi, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, klamra blokująca (zapobiegająca sprężynowaniu) (x3), narzędzie do pierścieni uszczelniających. Urządzenie musi umożliwiać płynną regulację objętości, posiadać czytelny wskaźnik nastawionej objętości oraz zapewniać dokładność i precyzję dozowania zgodną z wymaganiami normy EN ISO 8655 lub normy równoważnej. Oferowany wyrób musi pochodzić z bieżącej produkcji, być kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zapewniać gotowość do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza standardowymi materiałami eksploatacyjnymi. |  | 1 zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0