## Template.OPZ (hidden)
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## Dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23

## 1
DZ.272.725.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 100–1000 µl, przeznaczona do precyzyjnego dozowania cieczy w zastosowaniach laboratoryjnych. Pipeta powinna pracować w systemie poduszki powietrznej oraz umożliwiać ergonomiczną obsługę jedną ręką. Produkt wzorcowy: Eppendorf Reference® 2, regulowana pojemność 100–1000 µl, nr kat. 4924 000.088 lub równoważny. Parametry: - zakres objętości: 100–1000 µl, - pipeta jednokanałowa, - regulowana objętość, - mechaniczna pipeta pracująca w systemie poduszki powietrznej, - obsługa za pomocą jednego przycisku, - 4-cyfrowy wyświetlacz nastawionej objętości, - blokada ustawionej objętości, - możliwość pełnego autoklawowania, - odporność na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne, - sprężynujący stożek końcówki, - wysoka dokładność i powtarzalność dozowania, - ergonomiczna konstrukcja ograniczająca obciążenie dłoni, - kompatybilność z końcówkami typu epT.I.P.S. lub równoważnymi, - zgodność z normą ISO 8655, - oznakowanie CE lub dokument równoważny. | 1 szt | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 500–5000 µl, przeznaczona do precyzyjnego dozowania cieczy w zastosowaniach laboratoryjnych. Pipeta powinna pracować w systemie poduszki powietrznej oraz umożliwiać ergonomiczną obsługę jedną ręką. Produkt wzorcowy: Eppendorf Reference® 2, regulowana pojemność 500–5000 µl, nr kat. 4924 000.100 lub równoważny. Parametry: - zakres objętości: 500–5000 µl, - pipeta jednokanałowa, - regulowana objętość, - mechaniczna pipeta pracująca w systemie poduszki powietrznej, - obsługa za pomocą jednego przycisku, - 4-cyfrowy wyświetlacz nastawionej objętości, - blokada ustawionej objętości, - możliwość pełnego autoklawowania, - odporność na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne, - sprężynujący stożek końcówki, - wysoka dokładność i powtarzalność dozowania, - ergonomiczna konstrukcja ograniczająca obciążenie dłoni, - kompatybilność z końcówkami 5 ml typu epT.I.P.S. lub równoważnymi, - zgodność z normą ISO 8655, - oznakowanie CE lub dokument równoważny. | 1 szt | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Statyw karuzelowy do pipet automatycznych | Statyw karuzelowy przeznaczony do przechowywania pipet automatycznych jedno- i wielokanałowych. Konstrukcja powinna umożliwiać wygodne oraz bezpieczne przechowywanie pipet w pozycji pionowej oraz zapewniać łatwy dostęp do umieszczonych urządzeń. Produkt wzorcowy: Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research® / Reference® / Xplorer® lub równoważny. Parametry: - statyw karuzelowy do pipet automatycznych, - możliwość przechowywania minimum 6 pipet, - kompatybilność z pipetami Eppendorf Research®, Reference® oraz Xplorer® lub równoważnymi, - konstrukcja umożliwiająca obrót statywu, - stabilna podstawa, - przeznaczenie do zastosowań laboratoryjnych, - materiał odporny na środki dezynfekcyjne i czynniki laboratoryjne, - możliwość łatwego czyszczenia. | 1 szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia liczony od daty jego złożenia (w tygodniach) | 2 |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/43/B/ST8/01924.