## Część nr 3
PO.2721.129.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Części | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy Laboratoriów ISO) | Oferowany produkt | Ilość opakowań | Rozmiar opakowania | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
Część 1 | Kulki do kontroli i kalibracji ustawień cytometrów | Dedykowane do cytometrów przepływowych z oprogramowaniem Diva v7 i poóźniejsze; złożone z jednakowych ilości kulek znakowanych fluorescencyjnie o wielkości 3 pm, charakteryzujące się trzema różnymi intensywnościami fluorescencji; kompatybilne z BD FACSCanto II I BD LSRFortessa (Produkt wzorcowy BD nr kat. 650621, równy lub równoważny. | nd |  | 4 | 50 testów
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  |  | Cena