## do zamówienia
ZESTAWIENIE CZĘŚCI DO NAWILŻACZY
Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Nazwa częsci | Numer katalogowy | Ilość | Oferowany produkt - numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena netto (PLN) | Stawka VAT % | Cena brutto (PLN)
1 | Nawilżacz elektrodowy | AT4/9064 | NORDMANN | Cylinder (typ 4564 A) | 5170010 | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
2 | Nawilżacz elektrodowy | AT4/6564 | NORDMANN | Cylinder (typ 6564 A) | 5170011 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
3 |  |  |  | Pompka spustu | 2560166 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
4 | Pomieszczeniowy nawilżacz powietrza | RC4-222 | NORDMANN | Cylinder | 5020077 | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
5 | Nawilżacz elektrodowy | LE110D | VAPAC | Cylinder | PCD4H-6WB * | 15 |  |  | 0 | 23 | 0
6 |  |  |  | Pompka spustowa | 2600070 (58894) | 3 |  |  | 0 | 23 | 0
7 |  |  |  | Transformator | 1240119 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
8 |  |  |  | Panel dotykowy wyświetlacza | M300120 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
9 |  |  |  | Vapac Dispaly PCB | 1150631-3-M1 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
10 |  |  |  | Naczynie przelewowe - Tundish Fill Cup | 3910168 | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
11 | Nawilżacz elektrodowy | LE90PD | VAPAC | Przewód z nasadką do czujnika poziomu |  | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
12 | Nawilżacz elektrodowy | UE130XL001 | CAREL | Cylinder | BLOT5C00H0 | 7 |  |  | 0 | 23 | 0
13 |  |  |  | Pompka spustowa | KITPSE0000 | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
14 |  |  |  | Przewód pompy spustowej | UEKDH00000 | 9 |  |  | 0 | 23 | 0
15 |  |  |  | Lanca parowa dł. 1015 mm (wersja AHU-wysokowydajna z płaszczem izolującym) | DP105D40RH | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
16 |  |  |  | Obsada Lancy parowej | DP00004000 | 10 |  |  | 0 | 23 | 0
17 |  |  |  | Uszczelka Obsady Lancy parowej | DP000G4000 | 10 |  |  | 0 | 23 | 0
18 |  |  |  | Zestaw zaworu napełniającego | KITVC10140 | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
19 | Nawilżacz elektrodowy | UE090XL001 | CAREL | Cylinder | BLOT4C00H2 | 6 |  |  | 0 | 23 | 0
20 |  |  |  | Zestaw przewodów z nasadkami do elektrod zbiornika BLOT4C00H2 (komplet) | UEKCXT0S00SP | 2 |  |  | 0 | 23 | 0
21 | Nawilżacz elektrodowy | UE065XL001 | CAREL | Zawór napełniający | KITVC10070 | 1 |  |  | 0 | 23 | 0
suma | [8 empty] | 0 | 23 | 0
UWAGI:
* PCD4H-6WB - mogą być zamiennie D4H655