Załącznik 1 - Zakup pipet automatycznych – OPZ.						PO.2721.52.2023

| Lp. |  | Opis parametrów technicznych | Ilość opakowań | Rozmiar opakowania | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pipet z końcówkami | Produkt wzorcowy: 3123000918 (Eppendorf) lub równoważny: Pipety 1-kanałowe, zmienne, automatyczne, z poduszką powietrzną. Zestaw zawiera pipety: 2 – 20 µL żółty, 20 – 200 µL żółty, 100 – 1000 µL niebieski, tipsy w pudełkach oraz długopis. | 2 | 1 zestaw |  |  |
| 2. | Pipeta 0,5 – 10 µL | Produkt wzorcowy: 3123000020 (Eppendorf) lub równoważny: Pipeta 1-kanałowa, zmienna, automatyczna, z poduszką powietrzną. Kolor szary pośredni. | 2 | 1 szt. |  |  |
| 3. | Pipeta 0,1 – 2,5 µL | Produkt wzorcowy: 3123000012 (Eppendorf) lub równoważny: Pipeta 1-kanałowa, zmienna, automatyczna, z poduszką powietrzną. Kolor ciemnoszary. | 2 | 1 szt. |  |  |
| 4. | Pipetor elektroniczny | Produkt wzorcowy: 4430000018 (Eppendorf) lub równoważny: Pipetor 1-kanałowy, zakres 0,1 – 100 mL, zestaw zawiera zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw, 2 filtry membranowe 0,45 µm. Przeznaczony do użycia z pipetami serologicznymi. | 1 | 1 szt. |  |  |
| 5. | Transport | nd | nd | nd |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |