## Arkusz1
TZ.2720.314.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | filtry membranowe teflonowe | Średnica 47 mm , porowatość 0,45μm , Wykonane w całości z PTFE (politetrafluoroetylen) wzmocnione siatką polipropylenową. Hydrofobowe. Maksymalna temperatura 145ºC. Odporne na prawie wszystkie chemikalia, bardzo mocne kwasy, kriolipidy, alkalia, agresywne rozpuszczalniki organiczne. |  | 1 opakowanie (100 sztuk) | 1 op
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego