## Arkusz1
PO.2720.75.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Część 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Probówki polipropylenowe 14 ml | Probówki PP, sterylne: Autoklawowalne do +121 °C. Odporne na temperaturę od −90 do +135 °C. Mogą być odwirowywane z prędkością do 3000×g Dostępnę dwustopniowe wciskane zatyczki dla wyrównywania ciśnienia i wymiany gazów przy jednoczesnej gwarancji że zatyczka pozostanie na miejscu |  | 25/worek 500/opakowanie | 4
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego