## Arkusz1
PO.2720.214.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pęseta | Pęsety ze stali szlachetnej; z odporną powłoką PTFE; Do pracy z kwasami, alkaliami, rozpuszczalnikam, nieprzyczepna powierzchnia; Odporne na temp. -200 do + 260stC; Zaokrąglona; długość 115mm. ROTH-C830.1 |  | 1 szt | 5
2 | Pęseta | Pęseta do podłoży półprzewodnikowych, z antymagnetycznej stali nierdzewnej, kwasoodporna, ok. 124 mm długości, płaska gładka prostokątna końcówka o szerokości 6-7 mm. Item 0S34A-XD |  | 1 szt | 5
3 | rysik diamentowy | Rysik diamentowy z wkładem; kąt: 75°, z wymiennym wkładem. SPI Supplies 06005-AB |  | 1 szt | 2
4 | Taśma miedziana | dwustronnie klejąca taśma miedziana do mocowania preparatów do zastosowania w mikroskopii skaningowej; z przewodzącym klejem; szerokość 12,7 mm; długość rolki 16,4 m. AGAR_G3397 |  | 1 szt | 1
5
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego