## Arkusz1
PO.2720.215.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Tytan | Kawałki tytanu, 1/8" średnica x 1/8" długość, łączna masa 50 g, ponad 99,99% czystości. EVMTI45EXE | 50g | 2
2 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN100CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN100CF. GA-0600V | 1szt | 2
3 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN160CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN160CF. GA-0800V | 1szt | 2
4 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN16CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN16CF. GA-0133V | 1szt | 4
5 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN200CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN200CF. GA-1000V | 1szt | 2
6 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN40CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN40CF. GA-0275V | 1szt | 4
7 | Uszczelka elastyczna do połączeń UHV typu DN63CF | uszczelki elastyczna z fluorokarbonu (VITON ™)do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN63CF. GA-0450V | 1szt | 4
8 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN100CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN100CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA100 | 1op. (5szt) | 4
9 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN160CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN160CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA150 | 1op. (5szt) | 4
10 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN16CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN16CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA19 | 1op. (5szt) | 4
11 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN200CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN200CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA200 | 1op. (5szt) | 1
12 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN40CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN40CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA38 | 1op. (5szt) | 2
13 | Uszczelka miedziana do połączeń UHV typu DN63CF | uszczelki miedziane do aparatury UHV, wymiar kołnierza DN63CF, miedź OFHC, odprężone. VZCUA64 | 1op. (5szt) | 4
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego