## Arkusz1
PO.2721.15.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Moliblok – holder do podłoży 2’’ ½ segment | 4’’ wafer holder do 2’’ ½ segment, molibden, kompatybilny do uchwytów mocujących w systemie - MBE - w komorze wzrostów, w komorze załadowczej (load lock) oraz analitycznej. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy wykonany na indywidualne zamówienie wg. specyfikacji producenta Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. |  | 1 szt. | 2
2 | Moliblok – holder do podłoży 2’’ ¼ segment | 4’’ wafer holder do 2’’ ¼ segment , materiał - molibden, kompatybilny do uchwytów mocujących w systemie MBE - w komorze wzrostów, w komorze załadowczej (load lock) oraz analitycznej. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy wykonany na indywidualne zamówienie wg. specyfikacji producenta Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. |  | 1 szt. | 4
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego