## Arkusz1
PO.2721.16.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Tygiel PBN C80-54 | Tygiel do komórki Knudsena, materiał: pirolityczny azotek boru. Pojemność 80cm3. Stożek 4°. Stosowany w temperaturach do 1500 ° C. Produkt wzorcowy: MBE Komponenten 415-00-021 |  | 1 szt. | 2
2 | Tygiel PBN C12-37 | Tygiel do komórki Knudsena, materiał: pirolityczny azotek boru. Pojemność 12cm3. Stożek 10°. Stosowany w temperaturach do 1500 ° C. Produkt wzorcowy: MBE Komponenten 415-00-112 |  | 1 szt. | 2
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego