## PODSUMOWANIE
Część nr | Nazwa części | Cena oferty
1 | Oleje
2 | 2.2 - Materiały do cleanroom
3 | 2.3 - Materiały do cleanroom
4 | 2.4 - Materiały do cleanroom
5 | Materiały zużywalne
6 | 6.1 - Części i materiały do mikroskopów
7 | 6.2 - Części i materiały do mikroskopów
8 | 6.3 - Części i materiały do mikroskopów
9 | 8.1 materiały diagnostyczne
10 | 8.2materiały diagnostyczne
11 | Materiały do technik próżniowych
12 | Materiały zużywalne do analizy DNA
13 | 12.1 - materiały specjalistyczne do druku ścieżek elektronicznych
14 | 12.2 - materiały specjalistyczne do druku ścieżek elektronicznych
15 | Materiały referencyjne do aparatury

## część 1
L.P. | Nazwa pakietu nr 1 | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Oleje | Olej do pompy próżniowej | olej do pomp próżniowo olejowych EDWARDS RV 12; dane techniczne: prężność pary: w 20°C 1 x 10-8 mbar, w 100°C 1.0 x 10-3 mbar; Masa cząsteczkowa 420; Ciężar właściwy w 15 ° C 0,86; Lepkość cSt w 20°C 143,7; w 40 °C 48,6; Temperatura krzepnięcia °C -16; Temperatura zapłonu °C 230; Zawartość siarki % 0; | 4 L | Edwards Vacuum |  | 5
2 | Oleje | Olej do pompy próżniowej | Vacuum pump mineral oils 10^(-5) vapour pressure mbar, viscosity at 40 °C cSt 118, Flash point °C 270, density at 15 °C 0,888; do pompy próżniowej P6Z, ILMVAC, typu ILMVAC10 | 1 L | ILMVAC | ILMV800122 | 2
3 | Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej mineralny LVO100 do pomp rotacyjnych LEYBOLD lub równoważny, temperatura zapłonu powyżej 255°C, gęstość w 15°C: 880 kg/m3; stopień lepkości ISO: ISO VG 100 | 5 L | PREVAC sp. z o.o. | L100 05 | 1
4 | Oleje | Olej do pompy próżniowej | typ P3, Olej do zastosowania w pompach próżniowych hybrydowych. Mineralny, o wysokiej odporności chemicznej Produkty referencyjne: olej P3 Pfeiffer, B-oil Vacuubrand | 1 L | martin christ gefriertrocknungsanlagen gmbh | 126181 | 1
5 | Oleje | Olej perfluoropolieterowy | Olej perfluoropolieterowy do pomp próżniowo olejowych EDWARDS RV 12; Dane techniczne: Prężność pary mbar: w 20°C 4x10-6; w 100°C 5x10-3; Masa cząsteczkowa 1900, Ciężar właściwy w 15 ° C 1,88; Lepkość cSt: w 20°C 64; w 40°C 25; Temperatura krzepnięcia °C -50; Zawartość siarki % 0 | 1 kg | Edwards Vacuum |  | 1
6 | Oleje | Olej do pompy próżniowej | ultragrade 19, własciwy do pomp Edwardsa | 4 L | Edwards Vacuum | 181-0380 | 1
7 | Łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1 ÷ 6)

## część 2
L.P. | Nazwa pakietu nr 2 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 2.2 - Materiały do cleanroom | Materiał zużywalny | Płytki szklane borokrzemowe | Płytki szklane borokrzemowe; długość: 20 mm; szerokość: 20 mm; grubość: 1 mm | 100 szt. | Węgier Glass |  | 5
2 | 2.2 - Materiały do cleanroom | Materiał zużywalny | Płytki szklane kwarcowe | Płytki szklane kwarcowe; długość: 20 mm; szerokość: 20 mm; grubość: 1 mm | 100 szt. | Węgier Glass |  | 5
3 | Łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## część 3
L.P. | Nazwa pakietu nr 3 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 2.3 - Materiały do cleanroom | Drobne akcesoria | Pojemniki na próbki | Pojemniki z tworzywa sztucznego; wymiar 35x17x5mm; wieczko; czyste do clean roomu | 1 op. (500 szt.) | Semadeni | 1943 A | 1
2 | 2.3 - Materiały do cleanroom | Drobne akcesoria | Pojemniki na próbki | Pojemniki z tworzywa sztucznego; wymiar 32x14x7mm; spód; czyste do clean roomu | 1 op. (500 szt.) | Semadeni | 1943 B | 1
3 | Łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## część 4
L.P. | Nazwa pakietu nr 4 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 2.4 - Materiały do cleanroom | Drobne akcesoria | Pojemniki na próbki | Pojemnik transportowy na pojedyncze podłoże 2 "(50 mm). Kształt cylindryczny. Średnica wewnętrzna: 52 mm, materiał: naturalny polipropylen. Zestaw obejmuje pokrywę, podstawę i sprężynę. | 1 op. (25 szt.) | S.P.S Ltd. | eWB0021-ASSY-1-(P8) | 6
2 | Łącznie cena oferty na część 4 poz. 1

## część 5
L.P. | Nazwa pakietu nr 5 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Materiały zużywalne | Materiał zużywalny | Czynnik chłodzący | Czynnik chłodzący do układu chłodzącego. Kühlflüssigkeit HKF 15.1 (Cooling Fluid) | 1 op. (10 l) | Hartmann |  | 1
2 | Łącznie cena oferty na część 5 poz. 1

## część 6
L.P. | Nazwa pakietu nr 6 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Drobne akcesoria | Pudełka na stoliki SEM | pudełko uniwersalne na preparaty na stolikach do mikroskopii elektronowej skaningowej; odpowiednie na stoliki typu pin o średnicy nóżki 8,0 mm; 14 miejsc | 1 szt. | wolny wybór | AGG3100 | 20
2 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Drobne akcesoria | Pudełko plastikowe | Pudełko plastikowe do przechowywania 14 stolików mikroskopowych (pin-type stubs), pasujących do mikroskopów SEM firmy FEI. Wymiary przykładowe: 12.1 x 7.7 x 3.4 cm. | 1 szt. | Agar Scientific Ltd | AGG3100 | 5
3 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Drobne akcesoria | Stolik do preparatyki SEM | stoliki aluminiowe do mikroskopii elektronowej skaningowej; średnica: 12,7 mm; średnica nóżki: 3,2 mm; długość nóżki: 8,0mm; z rowkiem na krawędzi | 1 op. (100 szt.) | wolny wybór | AGG301 | 5
4 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Taśma miedziana | dwustronnie klejąca taśma miedziana, elektrycznie przewodząca, długość ok. 15-20 m, szerokość ok. 12.5 mm, przystosowana do stosowania w próżni i mikroskopach elektronowych SEM | 1 szt. | SPI Supplies | 05085A-AB | 6
5 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Taśma węglowa | dwustronnie klejąca taśma węglowa, elektrycznie przewodząca, długość 20 m, szerokość 6 mm, przystosowana do stosowania w próżni i mikroskopach elektronowych SEM | 1 szt. | SPI Supplies | 05081-AB | 1
6 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Rozpuszczalnik do farby srebrowej | rozpuszczalnik dedykowany do farby srebrowej; | 25 mL | wolny wybór | AGG3791 | 3
7 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Substancja chemiczna | pasta srebrna do mocowania próbek do SEM | zawiesina przewodząca Ag w wodzie do mocowania próbka z aplikatorem w postaci pędzelka; kompatybilna z wysoka próżnią | op. ~31g | np. SPI Supplies | np. 04961-AB | 1
8 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Emiter elektronów | Emiter LaB6; kompatybilny z mikroskopem TEM Tecnai G2 X-TWIN | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
9 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Emiter elektronów | Emiter FEG; kompatybilny z mikroskopem SEM Quanta 650 FEG lub SEM QEMSCAN 650 FEG | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
10 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Emiter elektronów | Emiter FEG; kompatybilny z mikroskopem SEM Helios NanoLab 450 HP | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
11 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Emiter jonów | Emiter jonów galu; kompatybilny z mikroskopem SEM Helios NanoLab 450 HP | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
12 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Przesłony | Pasek apertur do kolumny do kolumny elektronowej, kompatybilny z mikroskopem SEM Helios NanoLab 450 HP | 1szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
13 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Przesłony | Pasek apertur do kolumny jonowej, kompatybilny z mikroskopem SEM Helios NanoLab 450 HP | 1szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
14 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Przesłony | Pasek apertur do kolumny elektronowej; kompatybilny z mikroskopem SEM Quanta 650 FEG lub SEM QEMSCAN 650 FEG | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
15 | 6.1 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Platyna do układu GIS | wsad/rezerwuar Pt do układu podawania gazów GIS w mikroskopie Helios 450 HP | 1 szt. | Thermo Fisher Scientific | dostęp do nr kat. w trakcie realizacji | 1
16 | Łącznie cena oferty na część 6 (Σ poz. 1 ÷ 15)

## część 7
L.P. | Nazwa pakietu nr 7 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Drobne akcesoria | Stoliki aluminiowe z nóżką (pin-type stubs) | Stoliki aluminiowe z nóżką (pin-type stubs), pasujące do mikroskopów SEM firmy FEI, średnica stolika: ok. 12,7 mm; średnica nóżki: 3,2 mm; długość nóżki: 8 mm | 1 op. (100 szt.) | Ted Pella | 16111 | 3
2 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Siatki TEM typu Quantifoil; miedziane; o średnicy 3,05mm; pokrywane filmem węglowym z okrągłeymi dziurami o średnicy 2 um; oddzielone o 1 um; | 1 op.(10 szt.) | wolny wybór | AGS174-2 | 10
3 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Siatki TEM z kwadratową strukturą; miedziane; o średnicy 3,05mm; rozmiar struktury 300; pokrywane filmem węglowym typu Lacey | 1 op. (50 szt.) | wolny wybór | AGS166-3 | 10
4 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Taśma miedziana | dwustronnie klejąca taśma miedziana do mocowania preparatów do zastosowania w mikroskopii skaningowej; z przewodzącym klejem; szerokość 12,7 mm; długość rolki 16,4 m | 1 szt. | wolny wybór | AGG3397 | 1
5 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Taśma węglowa | dwustronnie klejąca taśma węglowa, elektrycznie przewodząca, długość 20 m, szerokość 8 mm, przystosowana do stosowania w próżni i mikroskopach elektronowych SEM | 1 szt. | SPI Supplies | 05072-AB | 4
6 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Uchwyty do próbek TEM | Uchwyty molibdenowe w kształcie półksiężyców; z trzema stanowiskami na próbki FIB typu lamella; szerokość 3 mm; TEM lift-out grids | 1 op. (25 szt.) | wolny wybór | AGJ421 | 2
7 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Siatki TEM typu Quantifoil; miedziane; o średnicy 3,05mm; pokrywane filmem węglowym z okrągłeymi dziurami o średnicy 2 um; oddzielone o 1 um; | 1 op. (10 szt.) | wolny wybór | AGS174-2 | 5
8 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Miedziane siatki mikroskopowe 300 mesh, TYP R 0.6/1. Pokryte filmem Quantifoil z okrągłymi otworami o średnicy 0,6 µm, odległości miedzy otworami 1µm. | 1 op. (10 szt.) | Ted Pella | 659-300-CU | 5
9 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Miedziane siatki mikroskopowe 300 mesh, TYP R 1.2/1.3. Pokryte filmem Quantifoil z okrągłymi otworami o średnicy 1.2 µm, odległości miedzy otworami 1.3 µm. | 1 op. (10 szt.) | Ted Pella | 658-300-CU | 5
10 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Igły Omniprobe | Igły Omniprobe, wolframowe, kąt zaostrzenia 8-10°, średnica 0.508mm, opakowanie 10 sztuk. | 1 op. | Ted Pella | 460-106 | 2
11 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki FIB do lamelek | siatki Cu, 4 pozycje (posty) na lamelki | 1 op. (100 szt) | np. AGAR | np. AGJ423 | 2
12 | 6.2 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Siatki TEM | Siatki TEM z kwadratową strukturą; miedziane; o średnicy; rozmiar struktury 300; pokrywane pełnym formwarowym | 1 op. (50 szt.) | EmResolutions | F300Cu | 8
13 | Łącznie cena oferty na część 7 (Σ poz. 1 ÷ 12)

## część 8
L.P. | Nazwa pakietu nr 8 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 6.3 Części i materiały do mikroskopów | Materiał zużywalny | Żywica typu Agar | żywica o bardzo niskiej lepkości; gwarantuje szybką penetrację, dobry kontrast, łatwe cięcie próbki, dobre charakterystyki barwienia oraz stabilność pod wiązką elektronową; do mikroskopii świetlnej, jak i elektronowej; W zestawie: żywica, utwardzacz dwa typy, przyspieszacz | 1 op. | wolny wybór | AGR1078 | 2
2 | Łącznie cena oferty na część 8 poz. 1

## część 9
L.P. | Nazwa pakietu nr 9 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 8.1 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Paski kontrolne do aparatu do moczu | Szare paski kontrolne wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego, kompatybilne z czytnikiem Laura ver 2, Produkt wzorcowy: Nr. kat. URPH1002; Erba Polska Sp. z o. o. | 1 op. ( 100 szt.) | Erba Polska Sp. z o. o. | Nr. kat. URPH1002 | 2
2 | 8.1 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Kontrolki do moczu | Zestaw moczy kontrolnych do przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości; (2x3 buteleczki po 15 ml) - mocze na dwóch poziomach - patologiczny i prawidłowy - gotowe do użycia roztwory z możliwością natychmiastowego zastosowania - parametry do kontroli: leukocyty, krew, azotyny, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, pH, ciężar właściwy Produkt wzorcowy: Mocz kontrolny URINORM, Nr. kat. REG00053, 2x3 buteleczki po 15 ml; Erba Polska Sp. z o. o. | 2x3 buteleczki po 15 ml | Erba Polska Sp. z o. o. | URINORM, Nr. kat. REG00053 | 2
3 | 8.1 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Paski testowe do moczu | Paski diagnostyczne dedykowane dla wybranego czytnika; (100 szt./op.) - paski do oznaczenie co najmniej 10 parametrów: leukocyty, krew, azotyny, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, pH, ciężar właściwy - paski zawierające pole kompensacyjne Produkt wzorcowy: Paski DekaPHAN Laura, Nr. kat. URPH0028, 100szt./op.; Erba Polska Sp. z o. o. | 1 op. (1000 szt.) | Erba Polska Sp. z o. o. | DekaPHAN Laura, Nr. kat. URPH0028 | 2
4 | Łącznie cena oferty na część 9 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## część 10
L.P. | Nazwa pakietu nr 10 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 8.2 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Paski do glukometru | Paski do oznaczania stężenia glukozy kompatybilne z glukometrem Accu-Chek Performa Nano. opakowanie 50 szt. Pomiar dokonywany w oparciu o metodę elektrochemiczną z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH). Produkt wzorcowy: Paski Accu-Chek Performa nr kat. 06454011, Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | 1 op. (50 szt.) | Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | Paski Accu-Chek Performa nr kat. 6454011057 | 2
2 | 8.2 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Nakłuwacze | Nakłuwacze jednorazowe, sterylne, do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy. Przeznaczone do użytku laboratoryjnego. Konstrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu. Głębokość nakłucia: do 2.0 mm, rozmiar igły: 28 G opakowanie 200 szt. Produkt wzorcowy: Accu-Chek Safe-T-Pro Uno nr kat. 5888662150 Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | 1 op. (200 szt.) | Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | Accu-Chek Safe-T-Pro Uno nr kat. 5888662150 | 2
3 | 8.2 Materiały diagnostyczne | Materiał zużywalny | Płyny kontrolne do glukometru | Roztwór kontrolny glukozy służy do określania poprawności działania glukometrów. Opakowanie zawiera 2 buteleczki płynu, przeznaczone do testowania glukometru w zakresie hipoglikemii i hiperglikemii. Do kontroli działania testów paskowych dedykowanych do danego glukometru. Test z użyciem roztworu kontrolnego o znanej zawartości glukozy pozwala ustalić, czy system działa poprawnie i czy jest prawidłowo obsługiwany. Produkt wzorcowy: Accu-Chek Performa Glucose Control, nr kat. 5078164001, Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | 1 op. (2 szt.) | Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. | Accu-Chek Performa Glucose Control, nr kat. 5078164001, | 1
4 | Łącznie cena oferty na część 10 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## część 11
L.P. | Nazwa pakietu nr 11 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | CAS | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target aluminiowy | Target aluminiowy, 3,00" średnica x 0,250" grubość, ponad 99,95% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTALXX403A4 | 1
2 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Łódka z wolframu | Wolframowa łódka do odparowania meta Długość : 4''; Szerokość: 1/2''; Napięcie:3,95V ; Prąd: 140 A; Moc: 533 W; Temperatura: 1800°C; | 1 op. (5 szt.) |  | Kurt J. Lesker Company | EVS20A005W | 5
3 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Łódka z wolframu | Wolframowa łódka do odparowania meta Długość : 4''; Szerokość: 3/4''; Napięcie:3,26V ; Prąd: 144 A; Moc: 469 W; Temperatura: 1800°C; | 1 op. (5 szt.) |  | Kurt J. Lesker Company | EVS21005W | 5
4 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target miedziany | Target miedziany 99,99% czystości, 3" średnicy, grubość 0.250" | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTCUXX403A4 | 1
5 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target molibdenowy | Target molibdenowy, 3,00" średnica x 0,125" grubość, ponad 99,9% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTMOXX353A4 | 1
6 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target niklowy | Target niklowy, 3,00" średnica x 0,125" grubość, ponad 99,95% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTNIXX403A2 | 1
7 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target srebrny | Target srebrny, 3,00" średnica x 0,250" grubość, ponad 99,95% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company |  | 1
8 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target ALN | Target ALN 99,8% czystości, 3" średnicy, grubość 0.150" | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTALNX283A2 | 1
9 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Tygiel grafitowy | Tygiel grafitowy FABMATE, zanieczyszczenia <5ppm., kompatybilność z systemem PrevacEVCFABEB-23 | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EVCFABEB-23 | 3
10 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Tygiel molibdenowy | Tygiel molibdenowy, kompatybilność z systemem Prevac | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EVCEB-23MO | 3
11 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target tytanowy | Target tytanowy, 3,00" średnica x 0,250" grubość, ponad 99,0% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTTIXX273A4 | 2
12 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Tytan do napylania | Kawałki tytanu, 1/8" średnica x 1/8" długość, łączna masa 50 g, ponad 99,99% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EVMTI45EXE-B | 6
13 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | SiO2 do napylania | Kawałki SiO2, średnica 3 mm, długość 12 mm, łączna masa 50 g, ponad 99,99% czystości | 1 op. (50 szt) | EVMSIO240D | Kurt J. Lesker Company |  | 2
14 | Materiały do technik próżniowych | Materiał zużywalny | Target złoty | Target złoty, 3,00" średnica x 0,125" grubość, 99,99% czystości | 1 szt. |  | Kurt J. Lesker Company | EJTAUXX403A2 | 1
15 | Materiały do technik próżniowych | Materiały zużywalne | Targety wykonane ze złota | Targety kompatybilne z większością dostępnych na rynku napylarek, target ze złota o średnicy 54mm i grubości 0,2mm | 1 szt. |  | Mikro shop | 70-AU5408 | 2
16 | Łącznie cena oferty na część 11 (Σ poz. 1 ÷ 15)

## część 12
L.P. | Nazwa pakietu nr 12 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Końcówki do pipetowania do aparatu QIASymphony | Koncówki do pipetowania do aparatu QIASymphony o pojemności 1500 uL; Filter-Tips, 1500 µl (1024) | 1 op. (1024 szt.) | Qiagen | 997024 | 2
2 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Końcówki do pipetowania do aparatu QIASymphony | Koncówki do pipetowania do aparatu QIASymphony o pojemności 200 uL; Filter-Tips, 200 µl (1024) | 1 op. (1024 szt.) | Qiagen | 990332 | 2
3 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Ośmiopręcikowe osłony na magnesy QIASymphony | 8-Rod Covers (144) | 1 op. | Qiagen | 997004 | 3
4 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Ośmiostudzienkowe kartridże na próbki QIASymphony | Sample Prep Cartridges, 8-well (336) | 1 op. | Qiagen | 997002 | 3
5 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Probówki do QIACube 2 ml o stożkowym dnie | probówki do QIACube, 2 ml, zakręcane, bez kołnierza (Sample Tubes CB (2 ml)) | 1 op (1000 szt.) | Qiagen | 990382 | 3
6 | Materiały zużywalne do analizy DNA | Materiał zużywalny | Plastikowe adaptery do rotora na probówki do QiaCube | Rotor Adapters | 10 x 24 | Qiagen | 990394 | 3
7 | Materiały zużywalne do analizy DNA |  | Naczynka reakcyjne do QIASymphony | Naczynka reakcyjne kompatybilne z aparatem do izolacji kwasów nukleinowych QIASymphony SP. Produkt wzorcowy: QIASymphony Sample Prep Cartridges, 8-well (336) ID997002 | 1x336 | Qiagen | 99702 | 2
8 | Materiały zużywalne do analizy DNA |  | Zestaw do izolacji DNA z krwi | Zestaw do izolacji DNA z krwi na aparacie QIASymphony ze 192 próbek z 200 ul krwi obwodowej. Produkt wzorcowy: QIASymphony DSP DNA Mini Kit (192) CE-IVD 937236 | 1x192 | Qiagen | 937236 | 2
9 | Łącznie cena oferty na część 12 (Σ poz. 1 ÷ 8)

## część 13
L.P. | Nazwa pakietu nr 13 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 12.1 Materiały specjalistyczne do druku ścieżek | Materiał zużywalny | Wiping roll | WIPING ROLL 4,5MTR , do czyszczenia głowicy drukarki | 1 szt. | Meyer Burger |  | 2
2 | Łącznie cena oferty na część 13 poz. 1

## część 14
L.P. | Nazwa pakietu nr 14 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | 12.2 Materiały specjalistyczne do druku ścieżek elektronicznych | Materiał zużywalny | Tusz złoty | tusz do druku InkJet z nanocząsteczkami złota, tusz przewodzący | 100 ml |  |  | 1
2 | 12.2 Materiały specjalistyczne do druku ścieżek elektronicznych | Materiał zużywalny | Tusz miedziowy | tusz przewodzący miedziowy | 100 ml |  |  | 1
3 | Łącznie cena oferty na część 14 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## część 15
L.P. | Nazwa pakietu nr 15 |  | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Materiały referencyjne do aparatury | Materiał zużywalny | Granulat referencyjny do plastometru | Granulat polietylenowy do weryfikacji plastometru- zestaw 100 g | 1 op.(100g) | Spectrolab | C-0801-800 | 1
2 | Materiały referencyjne do aparatury | Materiał zużywalny | Zestaw próbek referencyjnych do indeksu tlenowego | Zestaw próbek referencyjnych do indeksu tlenowego - 10 sztuk w zestawie - materiał - PMMA - wartość wskaźnika OI=17.4 - dostarczany wraz z certyfikatem | 1 op. (10 szt.) | Spectrolab | P036-4 | 1
3 | Łącznie cena oferty na część 15 (Σ poz. 1 ÷ 2)