## Arkusz1
PO.2720.513.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Ceramic thermowell PTFE coated (Ceramiczna prowadnica do pokrywki referencyjnej (SK15) z uszczelnieniem) | art. wzorcowy: Milestone P/N ATCC033 |  |  | sztuka | 1
2 | promiennik lampy UV | o mocy 8mW, o długości fali 366 nm do lampy firmy CAMAG - nr kat. 352.0011 |  |  | 1szt. | 1
3 | promiennik lampy UV | o mocy 8mW, o długości fali 254 nm do lampy firmy CAMAG - nr kat. 352.0010 |  |  | 1szt. | 1
4 | dmuchawa gorącego powietrza; opalarka | moc 2000W, 3 biegi, wydajność maksymalna wydmuchiwanego powietrza: (l/min) I bieg 300 / II bieg 300 / III bieg 500; temperatura nadmuchu (°C): I bieg- 50 / II bieg- 70 ~ 550 / III bieg- 70 ~ 550; waga: do 1,1 kg; Zasilanie 230V / 50Hz; art. Wzorcowy YATO YT-82288 |  |  | 1 szt. | 2
5 | Moździerze z tłuczkami, głębsza forma | głębsza forma, Pojemność 100 ml, Ø zewn. 90 mm, Ø wewn. 70 mm, Głębokość 33 mm |  |  | szt | 2
6 | Moździerze z tłuczkami, głębsza forma | głębsza forma, Pojemność 65 ml, Ø 80 mm, Ø wewn. 65 mm, Głębokość 30 mm |  |  | szt | 2
7 | Pipeta Transferpette® S Digital, pojemność 20-200 µl | pojemność 20-200 µl |  |  | szt | 2
8 | Pipeta Transferpette® S Digital, pojemność 100-1000 µl | pojemność 100-1000 µl |  |  | szt | 2
9 | Pipeta Transferpette® S Digital, pojemność 500-5000 µl | pojemność 500-5000 µl |  |  | szt | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580