## Arkusz1
PO.2721.36.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Głowica do BFM40-150 | Głowica do BFM40-400 z dwoma włóknami Ir, siatką anodową i kolektorem. Zakres pomiarowy 10-3 mbar do 4x10-11 mbar, temperatura wygrzewania 200°C. |  | 1 | 2
2 | Filament (żarnik) irydowy pokryty torem | Wymienny filament do BFM 40 (Beam Flux Monitor - Monitor Strumienia Wiązki Molekularnej). Podwójny filament irydowy pokryty torem. Produkt wzorcowy: MBE Komponenten, Dr. Eberl, nr 910-00-707. Do stosowania w ultra wysokiej próżni, zakres pomiarowy 10-3 mbar - 4x10-11 mbar, temperatura wygrzewania 200°C. |  | 1 | 2
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego