## Arkusz1
PO.2720.90.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Filament do pompy tytanowej | Filament (żarnik) ze stopu tytanu i molibdenu o średnicy 2 mm do pompy TSP ZST22. |  | 12 szt | 1 op.
2 | Filament irydowy pokryty torem | Wymienny filament do BFM 40 ( Monitor Strumienia Wiązki Molekularnej) oraz IGC5 UHV kontrolera miernika jonów. Podwójny filament irydowy pokryty torem. Do stosowania w ultra wysokiej próżni, zakres pomiarowy 10-3 mbar - 4x10-11 mbar, temperatura wygrzewania 200°C. |  | 1 szt | 2 szt
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego