## Część nr 3
PO.2721.27.2022
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. |  | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy Laboratoriów ISO) | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość łączna netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość łączna brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Część 1 | Tygle z tlenku glinu | Tygle z tlenku glinu średnie Objętość 70ul wraz z pokrywami | n.d. | 20szt | 1
2 | Część 2 | Złącza wtykowe do teflonu gwint | Złączka wtykowa prosta G1/4z do węża 6mm | n.d. | 1 | 6
3 |  | Złącza wtykowe do teflonu gwint | Złączka wtykowa prosta G1/8z do węża 6mm | n.d. | 1 | 10
4 |  | Złącza wtykowe do teflonu trójnik Y | Złącza wtykowe do teflonu trójnik Y do węża 6mm | n.d. | 1 | 4
5 | Część 3 | przewód teflonowy 6mm | przewód teflonowy 4/6mm kalibrowany PTFE | n.d. | 50m | 1
6 |  | Zawór wtykoey to węża 6mm | Zawór wtykowy kulowy do węża 6mm | n.d. | 1 | 10
7 | Część 4 | Rotamtetr | Przepływomierz typu rotametr do gazów: Zakres pomiaru 0-0,5 l/min zmienny obszar o regulacji ręcznej. Wyjście/wejście: NPT 1/8 żeńskie 1/8 cala | n.d. | 1 | 2
8 | Część 5 | Naczynko wagowe | Naczynko wagowe z tworzywa PP: pojemność 20ml; średnica 40mm; wysokość 29mm | n.d. | 1 | 10
9 |  | Naczynko wagowe | Naczynko wagowe z tworzywa PP: pojemność 50ml; średnica 59 mm; wysokość 34mm | n.d. | 1 | 10
10 | Część 6 | Szkiełko zegarkowe | Szkiełko zegarkowe z tworzywa PP: średnica 79mm | n.d. | 1 | 10
11 |  | Szkiełko zegarkowe | Szkiełko zegarkowe z tworzywa PP: średnica 118,5mm | n.d. | 1 | 10
12 | Część 7 | Szpatułka dwustronna | Szpatułka dwustronna z tworzywa PA: długość 210mm | n.d. | 1 | 10
13 |  | Szpatułka dwustronna | Szpatułka dwustronna z tworzywa PA: długość 150mm | n.d. | 1 | 10
14 | Część 8 | Szufelka miarowa | Szufelka miarowa z tworzywa PP: pojemność 50ml; wymiary 55,4x163,7x26mm | n.d. | 1 | 5
15 |  | Szufelka miarowa | Szufelka miarowa z tworzywa PP: pojemność 100ml; wymiary 67,2x201,7x34mm | n.d. | 1 | 5
16 |  | Szufelka miarowa | Szufelka miarowa z tworzywa PP: pojemność 500ml; wymiary 112x315x55mm | n.d. | 1 | 5
17 | Część 9 | Korek gumowy | Korek gumowy czerwony: średnica górna 27mm; średnica dolna 21mm; wysokość 30mm | n.d. | 1 | 10
18 |  | Korek gumowy | Korek gumowy czerwony: średnica górna 29mm; średnica dolna 23mm; wysokość 30mm | n.d. | 1 | 10
19 | Część 10 | Moździerz szklany z wylewem | Moździerz szklany, szorstki z wylewem wraz z tłuczkiem szklanym: średnica 100mm; wysokość 75mm | n.d. | 1 | 1
20 | Część 11 | Rura kwarcowa | Rura kwarcowa: średnica 10mm; długość 1200mm; grubość ścianki 1mm | n.d. | 1 | 5
21 |  | Rura kwarcowa | Rura kwarcowa: średnica 25mm; długość 1200mm; grubość ścianki 1,5mm | n.d. | 1 | 10
22 | Część 12 | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna: szerokość 10mm; wysokość 5mm; długość 20mm | n.d. | 1 | 4
23 |  | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna: szerokość 15mm; wysokość 8mm; długość 50mm | n.d. | 1 | 4
24 |  | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna | Łódeczka kwarcowa okrągłodenna: szerokość 20mm; wysokość 10mm; długość 50mm | n.d. | 1 | 2
25 | Część 13 | Termopara | Termopara typu K: średnica 1mm; długość 1m; maksymalna temperatura 1100⁰C wraz z wtykiem miniaturowym (k-mini) | n.d. | 1 | 10
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580