## OPZ
Nr sprawy: DZ.272.650.2025
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz wyceny/Opis przedmiotu zamówienia
INFORMACJE DODATKOWE
|  |  | Informacje dodatkowe dot. sprzętu |  |  |  |  | Parametry promieniowania
LP. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Klasa | Tryb pracy | Długość fali | Moc średnia (l. ciągłe) Moc szczytowa/energia w impulsie (l. impulsowe) | Czas trwania impulsu (dot. las. impulsowych) | Ofertowany produkt (wymagane) | Jednostka miary | Ilość (ilość zależna od ilości okularów spełniających wymagania podane w kol. B - opis parametrów technicznych) | Cena jednostkowa netto PLN | Cena netto PLN kol. F x G | Stawka VAT% | Wartość VAT kol. H x I | Cena brutto PLN kol. H + J
| A | B | C | [7 empty] | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Okulary dla laserów impulsowych klasy 4 | Okulary dla laserów impulsowych klasy 4, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD7 dla 355nm OD7 dla 532nm OD7 dla 1064nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 3 osób. Przykładowy model: LG12 Thorlabs, preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo | Zintegrowany system laserowy NT342 (integruje nanosekundowy oscylator optyczny z laserem Nd:YAG z modulacją dobroci) | Ekspla | NT342A-10-SH/DUV-H/2H | 4 | impulsowy z modulacją dobroci (Q-switch) | 1064 nm (FF), 532 nm (SH), 355 nm (TH) | 23 mJ @ 532 nm | 3-5 ns |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD4 dla 405nm OD3 dla 532nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 2 osób. Przykładowy model: LG3 Thorlabs, preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo | Laser półprzewodnikowy LAMBDA-BEAM | RGB PHOTONICS |  | 3B | ciągły | 405 nm | 75 mW | nd. |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Laser SEM16_LP532_50CH | SEMICON | SEM16_LP532 | 3B | ciągły | 532 nm | 50 mW | nd. | bar: E to F
3 | Okulary dla lasera ciągłego klasy 3B | Okulary dla lasera ciągłego klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD2 dla 325 nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 2 osób. Przykładowy model: LG3/LG2 Thorlabs | Laser HeCd, model IK3301 R-G | KIMMON |  | 3B | ciągły | 325 nm | 30 mW | nd. |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Okulary dla laserów impulsowych klasy 3B | Okulary dla laserów impulsowych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD1 dla 375nm OD3 dla 405nm OD3 dla 530nm OD1 dla 266nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 3 osób. Przykładowy model: LG3 Thorlabs, preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo | Głowica laserowa 375 nm LDH-D-C-375 | PicoQuant |  | 3B | impulsowy | 375 nm | <500 mW | < 40 ps |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Głowica laserowa 405 nm LDH-D-C-405 | PicoQuant |  | 3B | impulsowy | 405 nm | <500 mW | < 50 ps | bar: E to F
|  |  | Głowica laserowa 530 nm LDH-D-TA-530B | PicoQuant |  | 3B | impulsowy | 530 nm | <50 mW | < 50 ps | bar: E to F
|  |  | Laser LDH-P-FA-266 | PicoQuant |  | 3B | impulsowy | 266 nm | 1,1 mW | 80 ps | bar: E to F
5 | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD4 dla 532nm OD4 dla 785nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 3 osób. Przykładowy model: LG12 Thorlabs, preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo | Mikroskop Raman, Alpha 300R | WITec |  | 3B | ciągły | 532 nm, 785 nm | < 80 mW (532 nm), < 125 mW (785 nm) | nd. |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD2 dla długości fali 405 nm OD2 dla długości fali 488 nm OD2 dla długości fali 561 nm OD2 dla długości fali 635 nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 2 osób. Przykładowy model (preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo) LG 3 dla długości fali 405 i 488 nm LG 15 dla długości fali 561 nm LG 13 dla długości fali 635 nm | Mikroskop Zeiss Cell Observer SD | Zeiss | Cell Observer SD | 3B | ciągły | 405, 488, 561, 635 lub 639 nm | 405 (50mW), 488 (100mW), 561 (40mW), 635 lub 639 nm (30mW) | nd. |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD2 dla długości fali 405 i 488 nm OD2 dla długości fali 561 nm OD2 dla długości fali 635 nm Okulary dla laserów impulsowych klasy 4, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD7 dla długości fali w zakresie 680-1080 nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 1 osoby. Przykładowe modele (preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo): LG 3 dla długości fali 405 i 488 nm LG 15 dla długości fali 561 nm LG 13 dla długości fali 635 nm LG 4 dla długości fali w zakresie 680-750 nm LG 9 dla długości fali w zakresie 750 - 1064 nm LG 1 dla długości fali w zakresie 950 - 1080 nm | Mikroskop Leica SP8 MP | Leica | SP8 MP | 3B/4 | ciągły (3B) impulsowy (4) | 488 nm, 552 nm, 638 nm; długość nastawiana w zakresie 680-1080 nm | 488 (20mW), 552 (20mW), 638 nm (30mW): długość nastawiana w zakresie 680-1080 nm (max. moc przy 800 nm ok. 4W) | 140 fs |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B | Okulary dla laserów ciągłych klasy 3B, obejmujące następujące gestości optyczne dla poszczególnych długości fal: OD4 dla długości fali 450 nm OD4 dla długości fali 638 nm Stanowisko pracy wymaga kompletu okularów dla 2 osób. Przykładowy model (preferowane jest dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba wymaganych modeli do różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo): LG3 dla 450nm, LG4 dla 638nm | Głowica laserowa Doric | Doric Lenses | SP8 MP | 3B | ciągły | 450 nm, 638 nm | 450 nm (75 mW) and 638 nm (120 mW) | nd. |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | Cena |  | 0 |  | 0 | 0
Maksymalny termin realizacji zamówienia - 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
…...................................................... Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podane nazwy własne itd. mają charakter jedynie przykładowy, a wykonawca może wskazać towary równoważne.
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do siedziby Zamawiającego
Warunki zakupu:
1. | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe, produktowe lub inne dokumenty potwierdzające wymaganą gęstość optyczną (OD) dla określonej długości fali w oferowanych modelach okularów ochronnych oraz zgodność z normą EN 207:2017. Preferowane jest dołączenie wykresu przedstawiającego zależność gęstości optycznej od długości fali.
2. | Zaleca się dobranie okularów ochronnych w taki sposób, aby liczba modeli wymaganych dla różnych długości fali była możliwie najmniejsza i najbardziej korzystna cenowo.
3. | Dla każdego stanowiska pracy należy zaproponować jeden model lub komplet okularów, który zapewni ochronę dla wszystkich długości fali występujących na danym stanowisku. Liczba kompletów wymaganych dla każdego stanowiska została wskazana w kol. F "Ilość".
4. | Okres gwarantowanej skuteczności ochronnej dostarczanych produktów: min. 4 lata od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia/certyfikatu/informacji potwierdzającej datę obowiązywania skuteczności ochronnej oferowanych okularów.
5. | W momencie dostawy wykonawca jest zobowiązany dołączyć informacje o zasadach czyszczenia i konserwacji dostarczanego produktu oraz okresie gwarantowanej skuteczności ochronnej .
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77,
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580