## Arkusz1
PO.272
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Spekrtometr mas RGA200 | RGA 200 z kablem RS-232 i oprogramowaniem. Zakres 200 amu. Typ filtra masowego Kwadrupol (cylindryczne pręty, średnica pręta: 0,25 ", długość pręta: 4,5"). Detektor - puszka Faradaya. Filament podwójny irydowy pokryty torem. Kołnierz montażowy sondy 2,75 "CF . Rozdzielczość >0,5 amu przy 10% wysokości piku. Czułość (A / Torr) 2x10-4 (FC) |  | nd | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego